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第一章 投标邀请函

宜兴市排水有限公司对万石镇进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

	序号
	内    容

	1
	招标人：宜兴市排水有限公司

项目编号:YXGQ2026089                             

招标代理机构：江苏恒鸿建设咨询有限公司            

项目名称：万石镇管网精细化排查服务项目                              

招标方式：市平台公开招标（代理）                                    

评标方法：综合评分法
预算金额：180万元
最高单价限价：同预算价

	2
	资格审查
	2.1投标人参加本次招标活动应具备下列资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

不接受联合体，不接受中标后分包；

良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标人特殊要求：/。

	
	
	2.2投标保证金：招标人根据项目的实际情况，要求投标人在2026年4月30日至2026年5月27日13:50前须交纳投标保证金：叁万陆仟元人民币（¥36000）。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致：
交纳投标保证金账户名称
宜兴市公用环保集团有限公司
交纳
形式
投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）
开户银行
光大银行宜兴支行

账号
51610188000345012

注：缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标人仔细核对账号后缴纳投标保证金。

	
	
	2.3拒绝下述投标人参加本次招标活动：

①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动，否则相关投标将被认定为无效投标；

②凡为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动，否则其投标将被认定为无效投标。

	3
	集中考察或答疑：无。

	4
	投标文件正本份数：1份（需装订后密封）
投标文件副本份数：4份（需装订后密封）
资格审查原件：1份（不需密封）

	5
	投标截止时间及开标时间：2026年05月27日下午2:00
定标时间：评标结束后

投标地点及开标地点：江苏恒鸿建设咨询有限公司二楼会议室（宜兴市紫竹东路105号）

	6
	联系方式
	招标人
	招标人：宜兴市排水有限公司
联系人：欧先生
联系电话：0510-87836133
联系地址：宜兴环科园岳东路5号
邮政编码：214200

	
	
	招标代理机构
	联系人：王女士
联系方式：0510-81717763
联系地址：宜兴市紫竹东路105号

邮政编码：214200

	
	
	招标监管部门
	招标监督管理及投诉处理主体：

宜兴市公用环保集团有限公司

联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园

联系电话：0510-80702109


第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义
1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若自然人投标即指自然人本人。
1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”、“投标人（签章）”及“投标人公章”是指投标人的公章或者合同使用章。

1.5 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用（含报名费、标书制作费、评标费等费用）。

2.3 本次招标，招标文件费300元/套，售后不退。
2.4评审费收费标准:参照苏财购[2016]48号文相关规定收取费用（请各投标人把此费用考虑在内）。

2.5代理服务费：2000元，供应商自行考虑在本次报价中，成交供应商在领取成交通知书时向代理机构一次性支付。
3、保密要求

招标各方当事人，对招标活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成
4.1投标人可在 “宜兴市公共资源交易中心”中按招标公告要求获取招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与招标人或招标代理机构联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释
 本文件“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由招标人负责解释，其他部分由招标人和招标代理机构负责解释。
6、招标文件的澄清、修改

6.1 招标人或者招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足15日的，招标人或者招标代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原招标信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件
7、投标文件的组成：
投标函

报价文件：

开标一览表；

资格证明文件：

关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；（开标前提供身份证原件）
具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件；（开标前提供原件或公证件） 
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；
投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；
投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）；
投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

良好的信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）
注：以上“近十二个月”是指提交招标文件截止日之前近十二个月（不含报价当月）。
技术商务部分评分导读表

招标文件“第四章 评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（如有自行添加）

服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）
项目人员配置清单
要求招标人提供的配合（如有自拟并自行添加）

其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述（1）-（7）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，投标人应在投标截止时间之前将相关原件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第④、⑤项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。
8、投标报价

8.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

8.2 投标报价包含软件设计及开发、硬件仓储及运输、安装调试、试运行及培训指导、售后服务、完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

8.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

8.4 每种服务及货物只能有一个投标报价。招标人不接受具有附加条件的报价。
9、投标文件的制作及密封

9.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。
9.4 如投标人对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表在每一修改处签字并加盖投标人公章。

9.5 投标文件可按照“投标文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”、“副本”字样，正副本需合并密封包装。投标文件中有给定格式的，投标人应按照格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

9.6纸质投标文件采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。
9.7 由于装订、纸张、文件排序等非实质性的格式或形式问题导致投标文件被误读或查找不到的，责任由投标人承担。   

9.8 投标人须对投标文件进行密封，同时注明投标人名称。
10、投标文件的真实性

10.1 投标人（含中标投标人）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

10.2 如招标人、招标代理机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标投标人）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标投标人）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标投标人）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标投标人）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标投标人）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

11、投标
投标人应在招标文件规定的投标截止时间之前，将投标文件及相关资料送达招标文件指定地点，并递交给招标人或招标代理机构现场工作人员。

12、有下列情形之一的投标文件将拒收

12.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

12.2 未按照招标文件要求密封的。
13、投标文件的有效期

投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，招标人、招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

14、投标文件的退还

投标截止时间后，招标人和招标代理机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。
15、投标文件的修改和撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标人或招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15.2在投标截止时间之后，招标人、招标代理机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。
16、无效投标的确认

16.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
投标文件未按招标文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；
不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次招标活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；
属于投标邀请函2.3拒绝参加本次招标活动投标人的；
与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：
不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装。
提供虚假材料（含虚假承诺）的；
评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现磋商文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评标委员会的法律责任。
投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

联合体投标、中标后分包

17、本项目不接受联合体，不接受中标后分包。
五、开标、资审、评标、定标、废标

18、开标

18.1 采购人按招标文件规定的时间在指定地点召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
18.2 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
18.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

19、评标

19.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。
19.2 开标结束后，评标委员会对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“7、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。
19.3 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
19.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。
19.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
19.6 评标方法和标准。本次招标采用综合评分法。
19.6.1本次招标采用综合评分法。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照和招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值,并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。
若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价均相同的，则进行随机抽签，按抽取号码值从大到小的顺序排列。随机抽签活动，按下列程序公开进行：

根据投标报价相同的投标人数量，向抽取箱内放入三倍数量以上的号码球；

按照投标人现场签到的先后顺序，由投标人代表（法定代表人或被授权代表）公开抽取一个号码球，当场公布抽取的号码并在记录表上签字确认。确认后，仍将号码球放入抽取箱内，由下一个投标人代表抽取号码球，直至所有投标人抽取完毕；

如抽签确定的号码值出现相同的情况，则有相同号码值的投标人代表进行第二轮抽取，从大到小排序。以此类推，直至确定相同号码值投标人的排序。

抽签程序结束后，抽取的号码记录不因投标人的质疑、投诉以及其它任何情形而改变。
注：除了算术修正（19.6.2）外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

19.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

19.7 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

19.8 招标人或招标代理机构宣读评标委员会初步评审意见。
20、定标

20.1 评审结束后，招标人应当在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定中标投标人。

20.2 招标人和招标代理机构向中标投标人发出中标通知书。

21、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除招标任务取消情形外，按照以下方式处理：

招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，招标人依法报监管部门批准后可以采用其他招标方式。
22、废标的确认

22.1 有下列情形之一的予以废标，同时由招标人或招标代理机构将废标理由通知所有投标人：
符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他招标方式的；

出现影响招标公正的违法、违规行为；

投标人的报价均超过招标预算，招标人不能支付；

因重大变故，招标任务取消。
六、投标保证金

23.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

23.2招标活动结束后，中标投标人的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，不计利息。退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市公用环保集团有限公司联系办理退还事宜。

23.3投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

在投标文件中提供虚假材料的；

除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标投标人不与招标人签订合同的；

与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

招标文件规定的其他情形。
七、签订合同

24、签订合同

24.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。
24.2 中标投标人应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订采购合同；

中标投标人如逾期不办理相关手续、签订合同，监管部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，招标人及监管部门可延期签订合同。

24.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标投标人的投标文件为依据。

24.4 签订合同前，中标单位须支付中标价的10%的履约保证金。

	交纳履约保证金账户名称
	宜兴市排水有限公司
	交纳

形式
	履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金）

	开户银行
	中国建设银行股份有限公司宜兴支行
	
	

	账 号
	32001616236052502492
	
	


注：履约保证金于项目验收合格后三十个工作日内退还。
25.5 中标投标人拒绝与招标人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向招标人书面申明放弃合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展招标活动。无正当理由拒绝签订合同的中标投标人，监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加宜兴市公用环保集团有限公司及其所有下属子公司的招标活动。拒绝签订采购合同的中标投标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。
25.6 采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、投标行为：

26、投标行为：

投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

投标服务及产品、产品安装（施工）等应符合国家、行业等相关标准及要求。

如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标投标人应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。
招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

27、招标人将按照采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对投标人的履约情况进行验收。由招标人对中标投标人进行履约管理，并及时向中标投标人支付采购资金。
十、质疑处理：

28、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向招标人委托的代理机构提出询问，代理机构就招标人委托授权范围内的事项作出答复。

29、质疑

29.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》中“质疑”相关内容要求。“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在“ 宜兴市公共资源交易中心”网站“下载中心”栏自行下载。
29.2质疑答复责任主体：

根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。
投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向招标人提出质疑，也可以在法律规定时间内向招标代理机构提出质疑，招标代理机构就招标人委托授权范围内的事项作出答复。
29.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

29.4 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

29.5 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据政府采购法的有关规定，报请招标监管部门对该质疑人进行相应处罚。

30、 投诉
30.1质疑投标人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的监管部门提出投诉。

                   第三章 项目技术要求和有关说明
一、项目概述：

对万石镇内市政、农污、小区及采购人指定的排水户等雨污水管网精细化排查检测，服务内容包括但不限于：市政污水主管道在线监测、市政雨污水管网混接和外来水调查、排口非雨出流调查、雨污水管道清疏检测、雨污水管道养护、排水户内部排查、及采购人指定的其他工作。

工作内容：

在线监测服务：对万石镇域及采购人指定的管网点位，安装在线监测设备，主要监测内容是水质、流量、管网液位、电导率等进行监测，并提供详细的分析报告。

数据分析服务：结合在线监测结论及人工水质采样结果，录入排水管网信息系统并出具区域污水管网诊断分析评估报告。
精细化排查检测：根据区域污水管网诊断分析评估报告和甲方指令单，开展管网排查检测，按照要求出具检测评估报告，包含检测评估成果、缺陷分布图及缺陷修复建议等。

水质检测：进行水质取样检测，检测指标一般涉及COD、氨氮、总磷等。提供CMA检测报告。
三、招标范围：

具体排查区域范围：甲方指定的服务范围及部分排水户。
四、工作目标和工作原则：

1、工作目标
本次调查的核心任务是全面查明万石镇和万石镇市政、农污、小区污水管网系统的运行现状，精准定位外来水入侵源头及水质异常节点，为后续管网修复、改造及提质增效提供扎实的基础数据和决策依据。具体工作目标与原则如下：

针对万石镇管网呈现的进水浓度偏高、高液位等现象，开展全流程溯源排查。精准定位工业废水违规排入、地下水渗入、河水倒灌或雨污混接等关键节点，摸清“清水入网”与“浓水异常”的具体路径。

重点排查管网常态化高水位、“满管流”的根本原因，查清是否存在严重淤堵、过流能力不足或外水集中排入等问题；同时量化外来水在总水量中的占比，评估管网系统的真实收集效能。

最终形成详实的管网缺陷与外来水调查报告，提出针对性的封堵漏点、清淤疏浚及管网修复建议，切实解决污水处理厂运行成本高与泵站无效能耗问题，释放管网收集空间。

2、工作原则

紧扣万石镇管网运行的实际痛点，将高水位溯源、高浓度排查与防渗漏、挤外水工作有机结合，确保调查方案有的放矢，贴合地方水务管理的迫切需求。

综合运用水质、流量液位在线监测、水质特征因子分析、CCTV/QV管道内窥检测等专业技术手段。用真实、客观的监测数据量化外来水影响程度，确保问题定位准确、成因分析科学。

立足当前管网运行的突出矛盾，优先排查并解决导致水量水质异常的重大缺陷节点（如大型破损、主要混接点）；同时兼顾管网系统的长效管理，为未来的排水专项规划与系统性工程改造打好基础。

管网调查涉及大量下井与道路作业。现场勘查与检测工作必须严格遵守有限空间作业、道路交通安全等相关国家及地方规范，落实各项安全防护与应急保障措施，确保项目实施安全有序。
人员的基本要求：

投标人拟派本项目：项目实施管理人员安排至少配备项目负责人1人、技术负责人1人、安全负责人1人、班组人员（2个班组，每个班组4人：包括1名安全员，1名CCTV检测员，1名潜水员，1名有毒有限空间作业员）等，岗位配备齐全明确，每人一岗，不得兼任。

项目人员具体基本要求如下：

	序号
	工种
	人数
	最低要求

	1
	项目负责人
	1人
	具有给排水（或环保类）中级及以上工程师职称，提供职称证书及投标人为其缴纳的2026年1月-3月中任意一个月的社保缴费证明材料和相关证件的复印件并加盖公章。

	2
	技术负责人
	1人
	具有给排水（或环保类）中级及以上工程师职称，提供职称证书投标人为其缴纳的2026年1月-3月中任意一个月的社保缴费证明材料复印件加盖公章。

	3
	安全负责人
	1人
	具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证C类证书，提供相关证书投标人为其缴纳的2026年1月-3月中任意一个月的社保缴费证明材料复印件加盖公章。

	4
	班组人员
	8人
	2个班组，每个班组4人（每人一岗，不得兼任）

①1名安全员，具有安全负责人具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证C类证书；
②1名CCTV检测员，具有城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书；

③1名潜水员，具有潜水员证书；
④1名有毒有限空间作业员，具有有毒有害有限空间作业证；
注：提供以上所有人员的相关证书和投标人为其缴纳的2026年1月-3月中任意一个月的社保缴费证明材料复印件加盖公章。


六、项目单价限价
	序号
	类别
	服务内容
	数量
	单位
	单价限价（元）
	备注

	1
	万石镇现场踏勘及设备安装服务
	1.监测点位现场踏勘
2.监测设备布点方案
3.监测设备调试安装
4.在线设备运维（含人工数据比对）
5.和桥集镇区“入流入渗”在线监测
	1
	项
	120000.00
	1.监测指标：流量、液位、COD、电导率；
2.服务期为30d（包含一次有效降雨，如无有效降雨则顺延）
3.包含：设备位置迁移的动态调整
4.设备数量不少于10套，最终以甲方确认实施方案中的数量为准

	2
	区域污水管网诊断分析评估
	1.CAD管网拓扑结构解析
2.SWMM模型构建
3.在线监测水质、水量数据分析
	1
	项
	80000
	全过程技术支持

	3
	管线测绘
	管网测绘、综合管探
	1
	米
	3.50
	包含管道走向、管径、标高、材质、井位、管位等信息。

	4
	管网检测（不含：封堵、降水、清淤）
	QV检测（市政管道、住宅小区、农村）
	1
	米
	5.50
	通过检测，对发现的管道缺陷进行判定，并编制排查检测报告（含缺陷定位、排查结果、整改意见等）。（不包含气囊封堵、降排水、管道疏通、污泥清运、检查井垃圾清掏等工作）

	5
	
	CCTV检测（市政管道、住宅小区）
	1
	米
	12.00
	

	6
	管网检测（包含：封堵、降水、清淤）
	QV检测
（住宅小区污水管径DN150≤管径＜400）
	1
	米
	12.00
	通过检测，对发现的管道缺陷进行判定，并编制排查检测报告（含缺陷定位、排查结果、整改意见等）。（包含气囊封堵、降排水、管道疏通、污泥清运、检查井垃圾清掏等工作）

	7
	
	QV检测
（住宅小区雨水管径DN150≤管径＜400）
	1
	米
	11.00
	

	8
	
	QV检测
（住宅小区污水管径DN400≤管径≤600）
	1
	米
	16.00
	

	9
	
	QV检测
（住宅小区雨水管径DN400≤管径≤600）
	1
	米
	15.50
	

	10
	
	QV检测
（市政污水道路，管径DN300≤管径≤400）
	1
	米
	16.00
	

	11
	
	QV检测
（市政雨水道路，管径DN300≤管径≤400）
	1
	米
	15.00
	

	12
	
	QV检测
（市政污水道路，管径DN500≤管径≤600）
	1
	米
	26.00
	

	13
	
	QV检测
（市政雨水道路，管径DN500≤管径≤600）
	1
	米
	25.50
	

	14
	
	CCTV检测
（市政污水道路，管径DN300≤管径≤400）
	1
	米
	26.00
	

	15
	
	CCTV检测
（市政雨水道路，管径DN300≤管径≤400）
	1
	米
	25.00
	

	16
	
	CCTV检测
（市政污水道路，管径DN500≤管径＜600）
	1
	米
	35.00
	

	17
	
	CCTV检测
（市政雨水道路，管径DN500≤管径＜600）
	1
	米
	32.00
	

	18
	
	CCTV检测
（市政污水道路，管径DN600≤管径＜800）
	1
	米
	45.00
	

	19
	
	CCTV检测
（市政雨水道路，管径DN600≤管径＜800）
	1
	米
	43.00
	

	20
	
	CCTV检测
（市政污水道路，管径DN800≤管径≤1000）
	1
	米
	60.00
	

	21
	
	CCTV检测
（市政雨水道路，管径DN800≤管径≤1000）
	1
	米
	55.00
	

	22
	疏通
	疏通（包含雨水篦子）
	1
	米
	7.50
	

	23
	吸污
	吸污（含辅助工，运距不考虑）
	1
	台班
	1500.00
	要求配置吸污容量不少于5t

	24
	封堵气囊
	<管径DN300
	1
	个
	160.00
	

	25
	
	管径DN300~管径DN400
	1
	
	500.00
	

	26
	
	管径DN500~管径DN600
	1
	
	820.00
	

	27
	
	管径DN800~管径DN1000
	1
	
	1050.00
	

	28
	
	管径DN1000~管径DN1200
	1
	
	1100.00
	

	29
	
	＞管径DN1200
	1
	
	1200.00
	

	30
	工具车
	工具车
	1
	台班
	750.00
	

	31
	发电机台班
	(30KW)
	1
	台班
	600.00
	含油费、车辆费、运输费和人工费

	32
	
	(60KW）
	1
	
	1000.00
	

	33
	污水泵台班
	污水泵台班
	1
	台班
	120.27
	不含辅助人工费用

	34
	潜水员
	潜水员
	1
	台班
	1600.00
	

	35
	辅助人员
	辅助人员
	1
	台班
	250.00
	

	36
	技术工
	技术工
	1
	台班
	500.00
	

	37
	窨井清掏
	窨井清掏
	1
	个
	60.00
	

	38
	垃圾合规清运及处置
	垃圾合规清运及处置
	1
	吨
	420.00
	/

	39
	水质检测
	水质检测
	1
	项
	100.00
	进行水质取样检测，检测指标一般涉及COD、氨氮、总磷等。

	备注
	1、免费搭建本项目排水管理系统及智慧水务平台，采购人拥有使用权，投标人负责系统维护与更新工作，还须将本项目所有的原始数据移交给采购人。2、超出清单范围的工作内容四方认质认价，四方为采购人、审计、监理、中标人四方。


七、商务要求
1、服务期限：自签订合同之日起至2026年12月31日。

2、工作标准及要求：

①在线监测设备：1.提供在线设备监测布点方案并经甲方确认。2.提供在线设备的型号信息及监测指标。

②数据分析：1.自签订合同之日起15日内完成排水管理系统与智慧水务平台的搭建工作，乙方负责系统维护与更新工作。2.自签订合同之日起20日内结合CAD管网拓扑结构解析，通过在线监测数据、水量数据及人工监测数据完成SWMM模型构建，形成万石镇区域污水管网诊断分析评估报告。

③精细化排查检测：1.依据区域污水管网入流入渗分析，对于异常区域或已整改区域仍存在整改前问题的点位，需多次开展精细化排查检测的，甲方仅支付一次费用。2.提供甲方审核后的工作量清单。3.提供CMA检测报告。

④服务规范：CJJ 55027-2022《城市排水工程项目规范》、CJJ 6-2016《城镇排水管道维护安全技术规程》、符合GB/T33419-2016《城镇排水设施养护与管理规范》。

除经甲方确认的特殊情况外，上述目标为本项目验收合格必须满足的标准。

3、提交的验收成果资料应包括下列内容：

①依据文件：任务书或合同书复印件，技术设计文本原件；

②凭证资料：所利用的已有成果资料，仪器检验、校准记录；

③原始记录：录像、照片和数据电子版1份；

④重要技术方案变更申请及批准材料；

⑤根据釆购人要求填制的报表、问题清单、排口前后对比分析等；

⑥工作量清单和结算单；
⑦检测评估报告3份纸质，电子版1份。
⑧测绘图纸及报告3份纸质，电子版1份。

4、符合下列要求方可验收：

①调查单位提交的成果资料应齐全；

②调査的技术措施符合本导则和经批准的技术设计文本要求；

③经过检查程序的各项原始记录；

④评估报告内容齐全，能准确反应实际状况，结论正确，建议合理可行。

进度款结算方式：按实结算，最终结算价 = ∑(各项审定工作量×对应单价限价) × (1−投标让利率)。注：（1）各项审定工作量：指经采购人审核确认各工作内容的审定工作量；（2）相应单价限价：指招标文件明确的对应工作内容的最高限价单价；（3）投标让利率：指投标文件中的让利率。
4、付款步骤：

①.中标人完成排查检测工作付至采购人核定工作量的40%，本排查服务项目审计结束后支付至审定工作量的60%；

②.项目竣工验收且项目结算审计结束后最高付至项目审定工作量的90%，具体付款比例与根据政府支付项目工程款比例同步；
③.余款待项目抽复审结束并出具报告满一周年后付清，
注：项目是指万石镇应急维修工程项目（或政府指定项目名称）。

5、考核要求

排查检测服务   日常/项目整体  考核表（      年   月）
	指标名称
	评价标准
	分值
	实际评分

	人员到位

（10分）
	1.项目负责人和技术负责人每月到位不少于22天，每天不小于4小时。（未达要求的每次扣5分）

2.人员未按投标文件配齐的（每少1人当月扣2分）
	10
	

	设备到位

（10分）
	合同签订1个月后，设备未按投标文件配置到位的（按超期之日算起，每超1月扣5分，以次类推）
	10
	

	服务响应（10分）
	供应商需建立7×24小时应急响应机制，对于采购人提出的紧急排查任务、数据查询需求或突发问题（如暴雨后管网异常、排口水质突变等），应在接到通知后2小时内响应，4小时内到达现场开展工作，并在48小时内提交初步处理意见。若响应不及时或处理不力，每次扣2分，扣光为止。
	10
	

	安全管理

（40分）
	1、有限空间作业前需进行安全交底、安全教育。一次发现未执行扣除4分。
	4
	

	
	2、下井作业前申请填写“下井作业许可证”，由相关负责人签字审批同意后方可施工。 一次发现未执行扣除4分。
	4
	

	
	3、特种作业人员持证上岗。一次发现无上岗证、上岗证过期扣除4分。
	4
	

	
	4、每个班组设置一名安全员。一次发现无安全员扣除4分。
	4
	

	
	5、临边、孔口、通道、高边坡施工按要求设置安全防护设施，每发现一次未按要求设置扣除2分。
	4
	

	
	6、作业人员正确佩戴个人安全防护用品，遵守安全操作规程。每发现一次未正确佩戴个人安全防护用品，未遵守安全操作规程扣除2分
	4
	

	
	7、月内无施工生产重伤事故，发生一次扣除4分。
	4
	

	
	8、作业人员接受消防、交通安全教育，执行相应规章制度，未发生安全消防和交通事故。发生一次扣除2分。
	4
	

	
	9、未发生违法违规事件，未发生打架斗殴、聚众闹事、聚众上访等扰乱社会治安事件，每发生一次一般事件扣除2分。
	4
	

	
	10、积极配合甲方开展并完成安全管理工作。能够配合但处理不善扣除2分，不配合处理扣除4分。
	4
	

	资料、台账
（18分）
	1、按甲方要求及时提供相关资料、台账。自身原因拖延提供相关资料、台账扣除1-8分，自身原因拖延3天以提供相关资料扣除2分。
	4
	

	
	2、提供的相关资料、台账符合甲方要求。规定期限内整改合格扣除1-8分，规定期限内整改不合格扣除2分。
	4
	

	
	3、须提供详尽准确的排查检测报告，如出现评估错误现象，每次扣3分。
	6
	

	
	4、淤泥无害化处理资料完备。不完备扣2分。
	4
	

	服务质量（12分）
	1、积极配合业主和甲方开展并完成安全管理工作，无投诉行为。发生一次投诉扣除2分。
	4
	

	
	2、服从甲方总体组织安排，完成各项工作。发生一次不服从安排扣除2分。
	8
	

	合 计 评 分
	

	公司考评意见


	 签字：

                                        日期：    年   月   日


考核付费规定：1.日常考核遵照本考核表执行，扣分处罚标准为1000元/分，日常考核累计罚款上限为项目中标总价款的10%，中标人应自采购人正式开具罚款单据之日起5个工作日内完成罚款缴纳。
2.项目整体考核于项目竣工验收完成后开展，汇总日常考核全部扣分分值核算最终考核得分，采购人依据项目最终考核得分办理款项支付，具体如下：

（1）项目考核得分在90（含）分及以上为优秀，全额核拨应付服务费用。

（2）考核得分在80-89分（包括80分）之间为良好，与90分比较每低一分扣应付服务费用的1%。
（3）考核分在70-79分（包括70分）之间为合格，在扣除应付服务费用的20%的基础上再以80分为基数，每低1分再扣应付服务费用的2%。

（4）考核分在70分以下，即不合格，应付服务费用的核拨额度降至50%及以下。在60—69分（包括60分）之间，以69分为基数，每低于1分再扣应付服务费用的2%；在0—59分，以59分为基数，每低于1分再扣应付服务费用的0.5%。
（5）在服务过程中导致出现环境影响事故，按照影响程度每次罚款10000元。如发生重大运行、安全等事故，造成较严重影响或后果的，或有人员死亡的；或发生被上级督查通报、新闻媒体曝光的事件，可暂停应付服务费用支付，视整改情况再行决定支付时间。
七、实质性要求

本章有关服务与商务条款的要求为基准要求，如投标人不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行报价，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的报价，投标人需对此基准要求作实质性响应。
第四章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）
	技术部分
	65分

	商务部分
	15分

	价格部分
	20分


二、评审内容：
1、技术商务部分

	评审内容
	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	技术评审
	1
	项目了解
	7分
	现场踏勘、调研，对服务范围内的排水系统及附属设施进行梳理，了解排水设施运行状况、污水收集情况及泵站运行状况等进行评议：

了解程度清晰、论述内容详细的，得7分；了解程度较清晰、论述内容较详细的，得5分；了解程度一般、论述内容一般的，得3分。未提供的不得分。

	
	2
	排查检测整体实施方案及技术路线
	8分
	排水管网系统排查、重点排污户/排口调查、重要节点的水质水量监测、成果数据分析等方面及技术路线的方案内容、目标要求等进行评议：

方案内容完整、目标要求明确的，得8分；方案内容较完整、目标要求较明确的，得6分；方案内容完整性一般、 目标要求明确性一般的，得4分。未提供的不得分。

	
	
	
	8分
	管道检测实施方案的方案内容、目标要求等进行评议：方案内容完整、目标要求明确的，得8分；方案内容较完整、 目标要求较明确的，得6分；方案内容完整性一般、 目标要求明确性一般的，得4分。未提供的不得分。

	
	3
	安全文明施工措施
	7分
	安全文明施工措施（包括但不限于安全管理与责任落实、作业环境安全评估、沿线社区影响、交通安全管理等方面）的措施内容、目标要求进行评议：

措施内容切实有效、目标要求明确的，得7分；措施内容较切实有效、目标要求较明确，得5分；措施内容切实有效程度一般、 目标要求明确程度一般，得3分。未提供的不得分。

	
	4
	质量标准及保证措施
	7分
	质量标准及保证措施的措施内容、目标要求进行评议：措施内容切实有效、目标要求明确的，得7分；措施内容较切实有效、目标要求较明确，得5分；措施内容切实有效程度一般、 目标要求明确程度一般，得3分。未提供的不得分。

	
	5
	进度计划保障措施
	7分
	进度计划保障措施的措施内容、目标要求进行评议：

措施内容合理、进度计划可行的，7分；措施内容较合理、进度计划较可行的，得5分；措施内容合理性一般、进度计划可行性一般的，得3分。未提供的不得分。

	
	6
	人员应急保障措施
	7分
	人员专业职称、资格证书、班组人员数量、人员稳定性评审进行评议：

项目负责人及技术负责人知识储备充足、经验丰富，具备本项目相关专业的高级及以上职称、注册资格证书；现场作业班组配置充足、分配合理，所有作业人员均持有效上岗证件；全员连续缴纳社保，人员稳定性强，组织架构完善，全面满足项目应急保障要求。得7分。

项目负责人及技术负责人经验丰富，具备本项目相关专业的高级及以上职称；现场作业班组配置适量、满足基本作业需求，人员证件基本齐全；人员社保缴纳规范齐全，可满足应急保障服务需求，得5分。

项目负责人及技术负责人经验一般，具备本项目相关专业的中级及以上职称；现场作业班组配置分配和人员证件仅满足基本要求；人员社保缴纳仅满足基本要求，无法有效满足应急保障服务作业开展，得3分。

未提供不得分。

	
	7
	设备应急保障措施
	7分
	建立专项管网排查设备应急保障体系，针对性制定探测、检测等全套设备故障应急预案，覆盖暴雨、断联、设备损坏、现场突发故障等各类场景；应急物资储备措施，台账完整、管理规范，得7分。

具备管网排查设备基础应急处置方案，内容完整，可应对常见设备故障问题；应急物资储备措施，台账完整、管理规范基本完善，得5分。

专项管网设备应急方案不完善，或措施内容简略、针对性差、可操作性不足；备用排查设备，备品配件、维修工具储备不足，物资保障不足得，得3分。

不提供不得分。

	
	8
	有限空间作业管理制度及方案
	7分
	本项目提供的有限空间作业管理制度及方案的合理性、可行性进行评议：

制度和方案合理可行的，得7分；制度和方案较合理较可行的，得5分；制度和方案合理性可行性一般的，得3分。未提供的不得分。

	商务评审
	1
	管网信息化系统
	2分
	管网信息化系统，本项最高得2分：
1.投标人已具备管网信息化系统管理的软件能够录入实时管网排查数据的且能够通过管网信息化系统管理实时查询排查区域管网信息的，得2分。（投标文件中须供显示投标人抬头的系统完整的功能说明和数据的截图并加盖公章，能够提供该项平台且功能完整，否则不得分）

2.投标人若无管网信息化系统管理的软件，则承诺中标后在合同签订前管网信息化系统管理的软件，得1分。（投标文件中须提供承诺书加盖公章，否则不得分，格式自拟）

	
	2
	类似业绩
	6分
	投标人业绩，最多提供3个业绩，本项最高得6分：
2020年4月1日以来投标人承接过排水管道精细化排查类（或调查类）项目的，2分/个，最高得6分。注：①投标文件中提供类似项目中标通知书、合同复印件并加盖公章，否则不得分。

	
	3
	项目拟投入机械设备
	3分
	机械设备配备情况，本项最高得3分：

1.拟投入本项目清洗吸污车的，0.5分/台，最高得1分；

2.拟投入本项目调查设备（每套包括CCTV管道调查设备和QV潜望镜调查设备）的，0.5分/套，最高得1分；

3.拟投入本项目封堵气囊（每套气囊含D400、D600、D800、D1000、D1200管径）配备，0.5分/套，最高得1分；

注：（1）以上设备和车辆如为自有须提供购置发票复印件，车辆还须提供相应车辆行驶证复印件并加盖公章；

（2）以上设备和车辆如为租赁须提供租赁方购置发票或租赁合同复印件加盖公章，车辆还需提供相应车辆行驶证复印件并加盖公章。

	
	4
	项目拟派主要服务人员
	4分
	主要服务人员，最高得4分：
1.拟派项目负责人1人，本项最高得2分：
具有给排水高级及以上工程师职称的，得2分；
2.拟派技术负责人1人，本项最高得2分：
具有给排水高级及以上工程师职称的，得2分；
注：投标文件中须提供以上所有人员的投标人为其缴纳的2026年1月-3月中任意一个月的社保缴费证明材料和相应证书复印件加盖公章，否则不予计分。每人一岗，不得兼任。


2、价格部分
	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	1
	价格部分
	20分
	价格分采用低价优先法，即满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价）×20
注：因算术修正进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和响应报价。


备注：
1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；
2、响应文件中必须提供以上相关证明材料复印件，若要求提供原件的，原件于报价时一并提交，否则不予加分；

3、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由投标人自负；

4、所有提供的证明材料必须为真实、有效，一旦发现虚假情况等，采购人有权取消合同并对投标人处以违约处罚。

第五章 采购合同（格式）

第一部分 合同书
 

 

 

项目名称：                             
 

项目编号：                                 
 

甲方：                          
 

乙方：                       
   
签订地：                   
 

签订日期：     年    月     日
   年    月    日，宜兴市排水有限公司 以公开招标的采购方式 对 万石镇管网精细化排查服务项目   进行了采购。经评标委员会评审，宜兴市排水有限公司确定 （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经宜兴市排水有限公司 (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 标的
1.2.1 标的名称： 万石镇管网精细化排查服务项目 ；
1.2.2 标的数量： 1项 ；
1.2.3 标的质量：符合招标文件要求 。
1.3 价款
合同金额及其支付方法：
1、中标价为￥     元，人民币 (大写):    ，以上为含税价。不含税价为￥    元，税金为￥    元，增值税税率为   %。
如遇国家税收政策调整，按不含税价计税结算。
1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1付款方式：

①.中标人完成排查检测工作付至采购人核定工作量的40%，本排查服务项目审计结束后支付至审定工作量的60%；

②.项目竣工验收且项目结算审计结束后最高付至项目审定工作量的90%，具体付款比例与根据政府支付项目工程款比例同步；
③.余款待项目抽复审结束并出具报告满一周年后付清。
注：项目是指万石镇应急维修工程项目（或政府指定项目名称）。                                   
1.4.2 发票开具方式：  满足财政结算要求，清单价格为全费用单价，开具有效的增值税专票 。
1.5 履行期限、地点和方式
1.5.1 履行期限：             ；
1.5.2 履行地点：                         ；
1.5.3 履行方式：            。
1.6 违约责任
1.6.1乙方在合同约定期内未按时交付报告的，除不可抗力外，乙方应向甲方支付违约金，具体支付比例如下：
逾期交付1～15天，每天违约金金额为中标金额的百分之二；
乙方逾期交付超过15天以上的视为乙方不履行合同，甲方有权终止合同，并要求乙方支付违约金及扣除相应的履约保证金。
1.6.2除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.3 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.4 由于乙方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.6.7若因国家政策调整、规划变更、行政审批受限等非甲乙双方原因，导致本项目无法取得相关批复或继续实施，且中标人已按招标文件及合同要求完成全部报告编制工作并提交成果的，经甲方组织专题会商并形成书面同意意见后，甲方向中标人支付合同总金额的50% 作为服务报酬，双方合同履约义务即时终止，互不承担违约责任。
1.7 合同争议的解决
1.7.1 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第②种方式解决：
①将争议提交甲方所在地（宜兴）仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
②向甲方所在地（宜兴）人民法院起诉。
1.8 合同生效
1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。
1.8.2 本合同一式六份，供需双方各持两份，报送监管部门备案一份，代理机构存档一份。
	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人签字：
	代表人签字：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：


	住所：
	住所：

	日期：年月日
	日期：年月日


 

第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。
2.2 技术规范
服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2 技术成果归属甲方。
2.4 履约检查和问题反馈
2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.5 技术资料和保密义务
2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.6 质量保证
2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.7 延迟履行
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。
2.8 合同变更
2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.9 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，如招标文件“第一章 投标邀请函”中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.10 不可抗力
2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；
2.10.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；
2.10.5 “不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。
2.11 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。
2.12 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.13 合同中止、终止
2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.14 检验和验收
2.14.1 乙方按照约定，定期提交服务报告，甲方定期进行验收；
2.14.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收；
2.15 通知和送达
2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的时间发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于7个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.16 合同使用的文字和适用的法律
2.16.1 合同使用汉语书写、变更和解释；
2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.17 履约保证金
2.17.1 签订合同前，中标供应商须交纳中标合同总金额10%的履约保证金。
	收款单位
	宜兴市排水有限公司
	交纳形式
	履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金）

	开户行
	中国建设银行股份有限公司宜兴支行
	
	

	账 号
	32001616236052502492
	
	

	退还时间
	履约保证金于项目验收合格后三十个工作日内退还。


注：若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方供应商需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。
2.17.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.17.3 如果甲方未及时退还履约保证金，相关责任由甲乙双方在合同中自行约定。
第六章 附件（投标文件格式）

投标文件
项目名称：万石镇管网精细化排查服务项目          
投标人名称：                                （盖公章）
法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）
日期：      年    月    日
（一）投标函（格式）：
投标函

致宜兴市排水有限公司、江苏恒鸿建设咨询有限公司：

我方收到你们万石镇管网精细化排查服务项目招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

我方已对照招标要求，填写了投标服务偏离情况，详见《偏离表》。

我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

我方愿意根据贵方和评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

我方认为招标人有权确定中标投标人。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与招标人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与招标人、其它投标人或者代理机构恶意串通，决不向招标人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与招标人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

关联单位情况说明：

	与我方单位负责人为同一人的其他单位
	

	与我方存在直接控股、管理关系的其他单位
	


注：没有请填无。

与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

	地址
	
	邮编
	

	传真
	
	办公电话
	

	法定代表人
	
	手机号码
	

	联系人
	
	手机号码
	

	开户名称
	

	开户银行
	
	开户账号
	


                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

（二）报价文件：
1、开标一览表（格式）：
开标一览表
投标人名称（盖章）：                                               单位：元                   

	报价
	限价
	让利率
	内容  (小写)
	内容（大写）

	报价（含税）
	1800000元
	%
	         元
	         元


投标人签名：                                             日期：

注：

报价应包含伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
报价=限价*（1-让利率）
作为有经验的投标人，各投标单位应该认真考虑项目实施期内需采取相关措施的费用一并计入报价内。中标后不得以任何理由要求额外计取。

统一保留两位小数。
（三）资格证明文件
1、关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
宜兴市排水有限公司：
我公司参加贵单位万石镇管网精细化排查服务项目（项目编号：YXGQ2026089）招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（项目编号：YXGQ2026089）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。
                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：


2、被授权代表身份证明（格式）： 


法定代表人授权委托书

宜兴市排水有限公司、江苏恒鸿建设咨询有限公司：

                    系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对宜兴市排水有限公司万石镇管网精细化排查服务项目（项目编号：YXGQ2026089）的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表签名：                 

                             投  标  人（签章）：

                             投  标  人（签名）：


3、资格性证明材料复印件：
3、资格性证明材料                                               
投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；（开标前提供身份证原件）
具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件；（开标前提供原件或公证件） 
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；
投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；
投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）；
投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

良好的信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）
注：以上“近十二个月”是指提交投标文件截止日之前近十二个月（不含报价当月）。
          投标人签名：

          投标人公章：

四、技术参数及相关要求偏离表（格式）：
 技术参数及相关要求偏离表
项目名称：万石镇管网精细化排查服务项目                                     
项目编号：YXGQ2026089 
	序号
	项目名称
	采购内容
	报价内容
	正偏离/负偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                              投  标  人（签章）：
                              投  标  人（签名）：
注：（1）投标人应对照招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应；
（2）招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”中若有要求提供相关证明材料的，请在本表后自行添加。
（五）技术商务部分评分导读表（格式）
 技术商务部分评分导读表

项目名称：万石镇管网精细化排查服务项目                                     

项目编号：YXGQ2026089 
	序号
	评审项目
	响应情况
	投标文件对应页码

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

注：投标人应对照招标文件“第四章 评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

（六）服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）：
（七）项目人员配置清单（格式）
项目人员配置清单

投标人名称（盖章）：                
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	身体状况
	是否驻扎现场
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 表格不够可自行延长。
2.上表内容须按招标文件要求提供经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。
3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经招标人同意。擅自更换或不到位属违约行为。
投标人签名：                                    日期：

（八）要求招标人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（九）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）




法定代表人身份证复印件


反面








法定代表人身份证复印件


正面








被授权代表身份证复印件


反面











被授权代表身份证复印件


正面
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