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第一章 投标邀请函

宜兴市排水有限公司对污水及防汛泵站（含格栅井）清淤项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并请注意下列附表中的相关事项：

	序号
	内    容

	1
	招标人：宜兴市排水有限公司 

采购代理机构：江苏春为全过程工程咨询有限公司 

项目名称：污水及防汛泵站（含格栅井）清淤项目                  

项目编号：YXGQ2026145
采购方式：市平台公开招标 

评标方法：最低价评标法（市平台公开招标（代理））
本项目预算及最高限价为：约200万元，本项目按照投标比率报价，最高投标比率为90%，最终结算按照实际工作量*招标人提供的清单报价*投标比率*考核比率为准。

	2
	资格审查
	2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑤不接受联合体，不接受中标后分包；

⑥良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

⑦配备持有专业潜水员证的专业人员1名（投标文件中提供证书复印件及近三个月内任意一个月的社保证明复印件，原件开标时提供）
⑧配备硫化氢合格证书的专业人员1名（投标文件中提供证书复印件及近三个月内任意一个月的社保证明复印件，原件开标时提供）
⑨配备有毒有害有限空间作业证书的人员1名（投标文件中提供证书复印件及近三个月内任意一个月的社保证明复印件，原件开标时提供）
⑩配备持有安全员证书的人员1名（投标文件中提供证书复印件及近三个月内任意一个月的社保证明复印件，原件开标时提供）
⑪投标人须中标后配备专业设备，包括但不限于工具车、吸污车、高压清洗车、QV检测仪器、7.5千瓦或以上抽水泵、移动电源应急泵车、气体检测仪二部（套），三套管堵(气囊口径400mm以下)和六套管堵（气囊口径500mm-1200mm）（在施工过程中，涉及下井作业管堵的气囊需为防爆气囊，投标文件中提供承诺书格式自拟并加盖公章）
⑫投标人须承诺接到招标人通知后1个小时内到达现场，若未按指定时间到达现场，扣除5000元/次，迟到三次及以上，招标人有权终止合同。（投标文件中提供承诺书格式自拟并加盖公章）
⑬投标人须具有淤泥无害化处理的能力，无害化处理服务期须包含本项目服务期，否则无效（投标文件中提供承诺书格式自拟并加盖公章）；中标后一周内需向采购人提供与淤泥无害化处理单位合同原件、淤泥无害化处理单位的营业执照复印件、业绩复印件及具有污泥处理服务企业等级证书复印件。

	
	
	2.2 拒绝下述投标人参加本次采购活动：

①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标；

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。

	
	
	投标保证金：招标人根据项目的实际情况，要求投标人在2026年 7月 1日17:00至2026年 7月 21日14：20前交纳投标保证金肆万元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致，且在投标截止时间前到达以下指定账户：
交纳投标保证金账户名称
宜兴市公用环保集团有限公司
交纳
形式
投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）
开户银行
光大银行宜兴支行

账号
51610188000357987

注：投标人必须在投标截止时间及开标时间前10分钟将保证金汇入以上账户，否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，合同签订后，无息退回。

	3
	集中考察或答疑：无

	4
	投标文件正本份数：1份（需装订后密封）
投标文件副本份数：4份（需装订后密封）
资格审查原件：1份（不需密封）

注：投标人须同时递交电子标书U盘(电子标书必须与投标文件正本内容一致的扫描件，应将电子标书U盘密封在一个封套中，并在封套的密封口处加盖投标人公章)。

	5
	投标截止时间及开标时间：2026年 7月 21日14：30

定标时间：评标结束后

投标地点及开标地点：宜兴市龙潭路333号沧浦社区二楼开标室

	6
	招标人：宜兴市排水有限公司
联系人：吴先生
联系电话：0510-80718832
联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园（无锡市）
邮政编码：214200
	采购代理机构：江苏春为全过程工程咨询有限公司
联系人：陈女士
联系方式：15961593238
联系地址：宜兴市龙潭路333号沧浦社区二楼
邮政编码：214200

	
	质疑受理人及联系电话：
吴先生：0510-80718832
王女士：0510-81717763
	采购监督管理及投诉处理主体：
宜兴市公用环保集团有限公司
联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园（无锡市）
联系电话：0510-80702109


第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。
1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

2.3本次招标，投标人需缴纳300元招标文件费，开标现场收取。

2.4评审费收费标准:参照苏财购〔2016〕48号文相关规定收取费用（请各投标单位把此费用考虑在内）。

2.5招标代理服务费：本次采购代理服务费由中标人支付。招标代理服务费：中标价*1.5%*50%计取。
3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成
4.1 投标人可在 “宜兴市公共资源交易中心”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与江苏春为全过程工程咨询有限公司联系解决。
4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释
5.1 本文件“第三章 项目技术要求和有关说明”由宜兴市排水有限公司负责解释，其他部分由宜兴市排水有限公司和江苏春为全过程工程咨询有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 招标人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足15日的，招标人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成。

7.1投标函（格式见附件）

7.2报价文件：

7.2.1开标一览表（格式见附件）；

7.3资格证明文件：

7.3.1 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

7.3.2 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；（投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）；
7.3.3 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书；（投标时必须提交相应原件或公证件）；
7.3.4 银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；
7.3.5 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

7.3.6 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

7.3.7投标人为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）。

7.3.8未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

7.3.9投标保证金交纳证明（银行转账）复印件；

7.3.10配备专业潜水员证的专业人员1名（投标文件中提供证书复印件及近三个月内任意一个月的社保证明复印件，原件开标时提供）；

7.3.11配备硫化氢合格证书的专业人员1名（投标文件中提供证书复印件及近三个月内任意一个月的社保证明复印件，原件开标时提供）；

7.3.12配备有毒有害有限空间作业证书的人员1名（投标文件中提供证书复印件及近三个月内任意一个月的社保证明复印件，原件开标时提供）；
7.3.13配备安全员证书的人员1名（投标文件中提供证书复印件及近三个月内任意一个月的社保证明复印件，原件开标时提供）；

7.3.14投标人须中标后配备专业设备，包括但不限于工具车、吸污车、高压清洗车、QV检测仪器、7.5千瓦或以上抽水泵、移动电源应急泵车、气体检测仪二部（套），三套管堵(气囊口径400mm以下)和六套管堵（气囊口径500mm-1200mm）（在施工过程中，涉及下井作业管堵的气囊需为防爆气囊，投标文件中提供承诺书格式自拟并加盖公章）

7.3.15投标人须承诺接到招标人通知后1个小时内到达现场，若未按指定时间到达现场，扣除5000元/次，迟到三次及以上，招标人有权终止合同。（投标文件中提供承诺书格式自拟并加盖公章）

7.3.16投标人须具有淤泥无害化处理的能力，无害化处理服务期须包含本项目服务期，否则无效（投标文件中提供承诺书格式自拟并加盖公章）；中标后一周内需向采购人提供与淤泥无害化处理单位合同原件、淤泥无害化处理单位的营业执照复印件、业绩复印件及具有污泥处理服务企业等级证书复印件。
注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

7.4技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

7.5投标人企业概况
7.6项目人员配置清单（格式）
7.7招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）
7.8要求招标人提供的配合（如有自拟并自行添加）

7.9其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述7.1-7.6项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提供原件的，投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“7.3资格证明文件”第7.3.5、7.3.6、7.3.7项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。
8、投标报价
8.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
8.2 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
8.3 每种货物只能有一个投标报价。招标人不接受具有附加条件的报价。
9、投标文件的制作及密封
9.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
9.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。
9.4 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人同意招标文件的要求。
9.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。
9.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。
9.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。
10、投标文件的真实性
10.1 投标人（含中标单位）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。
10.2 如招标人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标单位）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标单位）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标单位）未能按照以上要求予以提供的，招标人、采购代理机构将视同该投标人（含中标单位）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标单位）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。
11、投标文件的递交
11.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到指定地点提交投标文件，逾期不予受理。
12、有下列情形之一的投标文件将拒收
12.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；
12.2 未按照招标文件要求密封的。
13、投标文件的有效期
13.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，招标人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。
14、投标文件的退还
14.1 投标人投标后，江苏春为全过程工程咨询有限公司对所有投标人的投标文件一律不予退还。
15、投标文件的修改和撤回
15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知江苏春为全过程工程咨询有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。
16、无效投标的确认
16.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：
未按照招标文件的规定提交投标保证金的或未按要求换取往来款单据的；
投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
投标文件未满足“投标文件制作”要求的；
报价超过招标文件中规定的预算金额或者分项、分包最高限价的；
单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；
投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；
投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；
与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：
不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
不同投标人的投标文件相互混装；
不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
提供虚假材料（含虚假承诺）的；
评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评标委员会的法律责任。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为投标供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、联合体投标、中标后分包
17.本项目不接受联合体投标，不接受中标后分包。
五、开标、资审、评标、定标、废标
18、开标

18.1 招标人按招标文件规定的时间在指定地点召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，招标人或采购代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
18.2 开标过程由招标人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
18.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

19、评标

19.1 具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。
19.2 开标结束后，评标委员会对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“7、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。
19.3 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
19.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

19.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。
19.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
19.6评标方法和标准。
本次招标采用最低评标价法。
评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐三名中标候选人。
 若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列，抽到大者排名靠前。
（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
19.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。
19.8 招标人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。
20.定标
20.1评审结束后，招标人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。
20.2 招标人和采购机构向中标人发出中标通知书。
21.投标截止后投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、采购代理机构改正后依法重新招标；
招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，由招标人决定是否需要采用其他采购方式采购的。
22.废标的确认
22.1 有下列情形之一的予以废标，同时由招标人或采购机构将废标理由通知所有投标人：
符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；
出现影响采购公正的违法、违规行为；
投标人的报价均超过采购预算，招标人不能支付；
因重大变故，采购任务取消。
23.投标保证金
23.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法缴纳。
23.2 投标人缴纳的保证金无法顺利入账的，视同该投标人缴纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。
23.3 招标活动结束后，中标单位的投标保证金在合同签订后的5个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，不计利息。
退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市公用环保集团有限公司联系办理退还事宜。
23.4投标人有下列情形之一的，其缴纳的投标保证金不予退还：
在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
在投标文件中提供虚假材料的；
除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标单位不与招标人签订合同的；
与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
招标文件规定的其他情形。
六、签订合同
24.签订合同
24.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。
24.2 中标单位应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续；并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订合同。
中标单位如逾期不办理相关手续、签订协议，招标人将依据有关规定进行处理。
如遇特殊情况，招标人可延期签订协议。
24.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标投标人的投标文件为依据。
24.4 签订合同前，中标单位须按下表要求缴纳中标金额10%的履约保证金。
	缴纳履约保证金账户名称
	宜兴市排水有限公司
	缴纳形式
	履约保证金的缴纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金）

	开户银行及行号
	建设银行宜兴营业部
	
	

	账号
	32001616236052502492
	
	


24.5 履约保证金于服务结束之日起三十个工作日内无息退还。
注：若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。
24.6中标单位（含中标候选人）拒绝与招标人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须有明确的意思表示，并向招标人书面申明放弃合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标单位，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标单位（含中标候选人），招标人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订合同的中标单位（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。
24.7采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
七、投标行为及投标产品：
25.投标行为及投标产品：
投标人的投标行为必须遵守各项法律法规、规章及相关制度的规定。
投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。
如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标单位应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。
招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。
八、验收
26.招标人将按照采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对投标人的履约情况进行验收，出具采购项目验收单。由招标人对中标投标人进行履约管理，并及时向中标投标人支付采购资金。
九、质疑处理
26.询问
26.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向招标人委托的代理机构提出询问，代理机构就招标人委托授权范围内的事项作出答复。
27.质疑
27.1投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。 
27.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。
27.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。。
27.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请监管部门对该质疑人进行相应的处罚。
28 投诉


28.1质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内提出投诉。投标人投诉由宜兴市公用环保集团有限公司纪监办公室处理。
第三章 项目技术要求和有关说明
一、项目概述：

本项目为宜兴市排水有限公司污水及防汛泵站（含格栅井）清淤项目。

二、服务内容：
1、排水公司目前运行范围内泵站共计约1361座，主要分为防汛泵站及农村污水、小区泵站。

2、甲方指定的其他工作。
三、工程量清单及价格
	一、全费用项目清单与计价表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	最高限价单价（元）
	备注

	1
	吸污
	1、名称:吸污车吸污
	车
	700
	含人、材、机、规费、税金等完成该项目的所有费用。

含人、材、机、规费、税金等完成该项目的所有费用。

	
	
	2、方式:≥5立方一车
	
	
	

	
	
	3、垃圾合规处置
	
	
	

	2
	潜水员台班
	1、名称:潜水员台班
	台班
	1600
	

	3
	垃圾清理处置
	1、名称：垃圾清理
	立方米
	420
	

	4
	气囊封堵  ＜DN300
	1、名称:封堵
	个
	160
	

	
	
	2、规格:＜DN300
	
	
	

	
	
	3、方式:气囊封堵（潜水员不下水封堵）
	
	
	

	
	
	4、包含拆除、补气
	
	
	

	5
	气囊封堵             DN300~400
	1、名称:封堵
	个
	500
	

	
	
	2、规格:DN300~400
	
	
	

	
	
	3、方式:气囊封堵（潜水员不下水封堵）
	
	
	

	
	
	4、包含拆除、补气
	
	
	

	6
	气囊封堵             DN500~600
	1、名称:封堵
	个
	800
	

	
	
	2、规格:DN500~600
	
	
	

	
	
	3、方式:气囊封堵（潜水员不下水封堵）
	
	
	

	
	
	4、包含拆除、补气
	
	
	

	7
	气囊封堵             DN800~1000
	1、名称:封堵
	个
	1000
	

	
	
	2、规格:DN800~1000
	
	
	

	
	
	3、方式:气囊封堵（潜水员不下水封堵）
	
	
	

	
	
	4、包含拆除、补气
	
	
	

	8
	气囊封堵 ≥DN1200
	1、名称:封堵
	个
	1200
	

	
	
	2、规格:≥DN1200
	
	
	

	
	
	3、方式:气囊封堵（潜水员不下水封堵）
	
	
	

	
	
	4、包含拆除、补气
	
	
	

	9
	潜水员气囊封堵             DN300
	1、名称:封堵
	个
	1000
	

	
	
	2、规格:DN300
	
	
	

	
	
	3、方式:潜水员气囊封堵
	
	
	

	
	
	4、包含拆除、补气
	
	
	

	10
	潜水员气囊封堵             DN400
	1、名称:封堵
	个
	1500
	

	
	
	2、规格:DN400
	
	
	

	
	
	3、方式:潜水员气囊封堵
	
	
	

	
	
	4、包含拆除、补气
	
	
	

	11
	潜水员气囊封堵             DN500
	1、名称:封堵
	个
	1700
	

	
	
	2、规格:DN500
	
	
	

	
	
	3、方式:潜水员气囊封堵
	
	
	

	
	
	4、包含拆除、补气
	
	
	

	12
	潜水员气囊封堵             DN600
	1、名称:封堵
	个
	1900
	

	
	
	2、规格:DN600
	
	
	

	
	
	3、方式:潜水员气囊封堵
	
	
	

	
	
	4、包含拆除、补气
	
	
	

	13
	潜水员气囊封堵             DN800
	1、名称:封堵
	个
	2100
	

	
	
	2、规格:DN800
	
	
	

	
	
	3、方式:潜水员气囊封堵
	
	
	

	
	
	4、包含拆除、补气
	
	
	

	14
	潜水员气囊封堵             DN1000
	1、名称:封堵
	个
	2200
	

	
	
	2、规格:DN1000
	
	
	

	
	
	3、方式:潜水员气囊封堵
	
	
	

	
	
	4、包含拆除、补气
	
	
	

	15
	潜水员气囊封堵             DN1200
	1、名称:封堵
	个
	2800
	

	
	
	2、规格:≥DN1200
	
	
	

	
	
	3、方式:潜水员气囊封堵
	
	
	

	
	
	4、包含拆除、补气
	
	
	

	16
	抽水台班
	1、名称水泵抽水
	台班
	800
	

	
	
	2、发电机规格≥30KW
	
	
	

	
	
	3、水泵规格≥DN100
	
	
	

	17
	清理疏通 管道
	1、名称:疏通管道
	米
	7
	

	
	
	2、规格:管径≤DN600
	
	
	

	
	
	3、方式:机械水力疏通
	
	
	

	二、零星项目的辅助人工和台班

	1
	辅助人员
	辅助人员
	台班
	250
	泵坑清淤外，涉及的零星作业辅助用工


备注：①属于承包服务范围但工程量清单漏项的新增用材，材料基准价按施工当月无锡工程造价信息网当月材料价或者当月市场信息价计取（网址：http://www.wxgczj.com.cn/），无信息价则执行当月经招标人和中标人双方确认的市场信息价，最终结算单价=核定基准价×投标比率，工程量按经招标人审核确认的审定工作量据实结算。

②上述报价应包含清淤处理费用、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

③投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

④台班计价基准时长为8小时，满8小时计1个台班；作业时长不足8小时的，依照实际作业时长折算台班费用。例如4.5个小时，实际台班数量：4.5/8=0.56个台班，保留两位小数，四舍五入。
⑤上述所有项目所涉及的垃圾运输及合规处置均包含在投标报价中，结算时不另行计取。
四、安全文明施工保证措施
1、投标人针对本工程特制定安全措施，杜绝重大伤亡事故和管线损坏事故。

2、施工现场按文明安全工地标准进行布置和管理，确保安全文明施工。

3、施工现场设置足够的导向标志牌,警示灯等,派专人协助指挥交通，尽可能减少施工对交通的影响,确保施工及交通安全。

4、开工前对现场施工人员进行文明施工生产教育，派人及时清扫非施工区内的垃圾及淤泥。

5、对能产生大量噪音的施工操作，尽量安排在白天，尽可能减少扰民。

6、投标人成立以项目经理为领导的突发事件处理小组，一旦遇到紧急事件，小组成员立即保护好现场，抢救伤员，并立即向建设方报告。

7、垃圾及淤泥外运至有资质的处理单位，合同实施时需提供合法垃圾、淤泥处置单位情况等证明资料。

8、施工过程中发生的一切安全事故、质量事故由中标方承担并解决。

9 、在现场服务管理中，技术管理人员必须佩戴工作证、安全帽、夜间施工必须穿反光衣，特殊工种人员必须持证上岗。

考核要求

污水及防汛泵站（含格栅井）清淤项目月度考核表（      年   月）
	指标名称
	评价标准
	分值
	实际评分

	安全管理
（40分）
	1、有限空间作业前需进行安全交底、安全教育。一次发现未执行扣除4分。
	4
	

	
	2、下井作业前申请填写“下井作业许可证”，由招标人签字审批同意后方可施工。一次发现未执行扣除4分。
	4
	

	
	3、特种作业人员持证上岗。一次发现无上岗证、上岗证过期扣除4分。
	4
	

	
	4、每个班组设置一名安全员。一次发现无安全员扣除4分。
	4
	

	
	5、临边、孔口、通道、高边坡施工按要求设置安全防护设施，每发现一次未按要求设置扣除2分。
	4
	

	
	6、作业人员正确佩戴个人安全防护用品，遵守安全操作规程。每发现一次未正确佩戴个人安全防护用品，未遵守安全操作规程扣除2分
	4
	

	
	7、月内无施工生产重伤事故，发生一次扣除4分。
	4
	

	
	8、作业人员接受消防、交通安全教育，执行相应规章制度，未发生安全消防和交通事故。发生一次扣除2分。
	4
	

	
	9、违法违规事件，如打架斗殴、聚众闹事、聚众上访等扰乱社会治安事件，每发生一次扣除2分。
	4
	

	
	10、积极配合招标人开展并完成安全管理工作。能够配合但处理不善扣除2分/次，不配合处理扣除4分/次。
	4
	

	资料、台账
（30分）
	1、按招标人要求及时提供相关资料、台账。自身原因拖延提供相关资料、台账扣除1-8分，自身原因拖延3天以提供相关资料扣除10分。
	10
	

	
	2、提供的相关资料、台账符合招标人要求。规定期限内整改合格扣除1-8分，规定期限内整改不合格扣除10分。
	10
	

	
	3、淤泥无害化处理资料完备。不完备扣10分。
	10
	

	服务质量（30分）
	1、积极配合招标人开展并完成安全管理工作，无投诉行为。发生一次投诉扣除5分。
	10
	

	
	2、服从招标人总体组织安排，接到通知后一小时内到达现场。发生一次未按时到达现场扣除5分。
	10
	

	
	3、服从招标人总体组织安排，完成各项工作。发生一次不服从安排扣除5分。
	10
	

	合 计 评 分
	

	公司考评意见


	 签字：

                                        日期：    年   月   日


4.1考核规定：
4.1.1月度考核罚款规定：考核遵照本考核表执行，扣分处罚标准为100元/分，月度考核累计罚款上限为项目月度服务费用的10%，中标人应自招标人正式开具罚款单据之日起5个工作日内完成罚款缴纳。
4.1.2月度考核付费规定：本项目按月开展工作考核、按季度集中拨付费用。月度费用=∑(各项当月实际完成工作量×对应单价限价)×投标比率×月度考核得分比率。季度应付总费用为该季度内各月度费用之和。以下为考核付款细则及考核比率规定：
（1）月度考核得分在90（含）分及以上为优秀，若每一季度连续三次考核优秀则全额核拨当季度服务费用。

（2）考核得分在80-89分（包括80分）之间为良好，与90分比较每低一分扣当月工程费用的1%。
（3）考核分在70-79分（包括70分）之间为合格，在扣除当月工程费用20%的基础上再以80分为基数，每低1分再扣当月工程费用的2%，。

（4）考核分在70分以下，即不合格，当月工程费用的核拨额度降至50%及以下。在60—69分（包括60分）之间，以69分为基数，每低于1分再扣当月工程费用的2%；在0—59分，以59分为基数，每低于1分再扣当月工程费用的0.5%。
（5）中标人每年度连续2次或者累计3次考核成绩低于70分，则招标人有权终止合同，造成的相关后果和损失由中标人自负。
（6）在服务过程中因服务方导致出现环境影响罚款如下：
（6.1）在服务过程中因服务方导致出现环境影响事故，每次罚款5000元，且后续恢复费用由运营单位自行承担

（6.2）在服务过程中因运维不到位被上级领导督查通报或被媒体曝光，每次罚款10000元。

（7）发生被上级督查通报、新闻媒体曝光的事件，当月度考核不得超过80分档次。如发生重大环境事故、安全事故等造成较严重影响后果，当月度考核不得超过70分档次，并可暂停服务费用支付，视整改情况再行决定支付时间；有人员死亡的，扣除当月服务费用，且招标人有权终止合同。
六、商务要求
1、服务期限：本项目服务期为自合同签订之日起1年或者服务金额（服务金额是按服务期内的月度结算金额累加计取，单月结算额＝∑（当月各分项经核定实际工作量×对应单价限价）×投标比率×当月考核得分比率。（注：（1）各项核定工作量：指经招标人审核确认各工作内容的审定工作量；（2）相应单价限价：指招标文件明确的对应工作内容的最高限价单价；（3）投标比率：指投标文件中的投标比率。）达到200万元，以先到者为准。

2、服务地点：采购人指定地点。
3、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容组织验收。
4、付款步骤：按季度支付，每季度付费为季度应付费用的70%，余款在审计结束后一次性付清。（月度应付费用=∑（各项当月实际完成工作量×对应单价限价）×投标比率×月度考核得分比率）
5、其他要求： 若由于市场变化、政策性调整或工作范围改变等因素导致数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑相关风险。
第四章 合同书（格式文本）
根据招标文件和该项目的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次成交的服务和相关问题，同意按下列条款规定执行。

合同内容：

1、甲方向乙方购买污水及防汛泵站（含格栅井）清淤项目。
2、服务范围：①排水公司目前运行范围内泵站共计约1361座，主要分为防汛泵站及农村污水、小区泵站。②甲方指定的其他工作等。
3、服务交接时间：甲方通知。
4、本合同所有款项均以人民币作为唯一结算货币进行结算。

二、价格及支付：
1.按此次中标单价执行，合同总额不变。
2.投标总价已全部考虑了包括所有服务、人力、机械、运输、仓储、各种税费、劳保、专利技术、质保、政策性文件（如遇政策性调整将作同步调整）规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。
3.合同期限：本项目服务期为自合同签订之日起1年或者服务金额（服务金额是按服务期内的月度结算金额累加计取，单月结算额＝∑（当月各分项经核定实际工作量×对应单价限价）×投标比率×当月考核得分比率。（注：（1）各项核定工作量：指经招标人审核确认各工作内容的审定工作量；（2）相应单价限价：指招标文件明确的对应工作内容的最高限价单价；（3）投标比率：指投标文件中的投标比率。）达到200万元，以先到者为准。
4、付款步骤：按季度支付，每季度付费为季度应付费用的70%，余款在审计结束后一次性付清。（月度应付费用=∑（各项当月实际完成工作量×对应单价限价）×投标比率×月度考核得分比率）。
5.履约保证金的退还：于服务结束之日起三十个工作日内无息退还。注：若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。
6.付款方式：银行转账。
7.本项目按实结算，本项目按照投标比率报价，最终结算按服务期内的月度结算金额累加计取，单月结算额＝∑（当月各分项经核定实际工作量×对应单价限价）×投标比率×当月考核得分比率。（注：（1）各项核定工作量：指经招标人审核确认各工作内容的审定工作量；（2）相应单价限价：指招标文件明确的对应工作内容的最高限价单价；（3）投标比率：指投标文件中的投标比率。）
8.变更估价：
（1）新增项目（清单内无相应子目的项目），单价参考无锡工程造价信息网当月材料价或者当月市场信息价，计算时按单价乘以投标比率结算；
（2）人工工资，材料单价变化调整：不做调整
9.其他要求： 若由于市场变化、政策性调整或工作范围改变等因素导致数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑相关风险。

三、知识产权
乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
四、质量保证

1、乙方提供的服务的技术要求应与招标文件规定的技术要求相一致；若技术要求无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、甲方在签订合同后发现乙方存在弄虚作假等行为，甲方有权终止合同，并由乙方支付合同总金额10%的违约金，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动。
3、甲方在签订合同后发现乙方不按相关规定处置淤泥，甲方有权终止合同，并由乙方支付合同总金额10%的违约金，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动。

五、安全文明施工
1、乙方针对本工程特制定安全措施，杜绝重大伤亡事故和管线损坏事故。

2、施工现场按文明安全工地标准进行布置和管理，确保安全文明施工。

3、施工现场设置足够的导向标志牌,警示灯等,派专人协助指挥交通，尽可能减小施工对交通的影响,确保施工及交通安全。

4、开工前对现场施工人员进行文明施工生产教育，派人及时清扫非施工区内的垃圾及淤泥。

5、对能产生大量噪音的施工操作，尽量安排在白天，尽可能减少扰民。

6、乙方成立以项目经理为领导的突发事件处理小组，一旦遇到紧急事件，小组成员立即保护好现场，抢救伤员，并立即向建设方报告。

7、淤泥处置需提供接收单位接收证明（接收证明需加盖接收单位公章）。
8、施工过程中发生的一切安全事故、质量事故由乙方承担并解决。

六、验收

1、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容组织验收。

2、如果任何被检验的服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的质量保证义务或其他义务。

七、违约责任：

如乙方逾期，除不可抗力外，乙方向甲方就逾期部分支付违约金，具体支付比例如下：

迟交1～3天，每天违约金金额为逾期部分总价款的千分之三；

迟交3～7天，每天违约金金额为逾期部分总价款的千分之五；

迟交7～15天，每天违约金金额为逾期部分总价款的千分之八，如因此严重延误施工工期的，则视为乙方不履行合同。 

乙方逾期交货连续超过15个工作日以上的视为乙方不履行合同，甲方将解除合同，并扣除相应违约金及履约保证金，违约金金额为每天逾期交货部分总价款的千分之八，天数从下单日起到甲方完成下一次招标流程止。乙方如不能按合同约定按时提供服务，则应承担甲方因此支出的费用并按合同总价款的2%向甲方支付违约金。

乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方有权随时解除合同，并要求乙方承担合同总价款10%的违约金。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。

由于乙方提供服务质量存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

八、争议的解决
因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

九、合同生效及其它

合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。

合同在执行过程中出现的未尽事宜，甲乙双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

本合同应按照中华人民共和国的现行法律

第五章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGQ2026145             
项目名称：污水及防汛泵站（含格栅井）清淤项目 
投标人名称：                                （盖公章）
法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）
日期：      年    月    日
（一）投标函（格式）：
投标函

致宜兴市排水有限公司、江苏春为全过程工程咨询有限公司：

我方收到你们YXGQ2026145招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

我方已对照招标要求，填写了投标服务偏离情况，详见《偏离表》。

我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

我方认为招标人有权确定成交投标人。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与招标人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与招标人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向招标人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与招标人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

关联单位情况说明：

	与我方单位负责人为同一人的其他单位
	

	与我方存在直接控股、管理关系的其他单位
	


注：没有请填无。

13. 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

	地址
	
	邮编
	

	传真
	
	办公电话
	

	联系人
	
	手机号码
	

	开户名称
	

	开户银行
	
	开户账号
	


          投标人签名：

          投标人公章：

（二）报价文件：
1、开标一览表（格式）：
开标一览表
项目编号： YXGQ2026145 
投标人名称（盖章）：                                         单位：%
	序号
	名称
	单位
	数量
	投标比率

	1
	污水及防汛泵站（含格栅井）清淤项目
	项
	1
	


投标人签名：                                    日期：

注：
投标人对本项目的报价应包含人工、材料、机械、管理费、利润、税金、安全文明施工、设备接电、用电费用、临时道路等一切费用，实际施工时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

每一项服务仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部服务进行投标，只投其中部分服务者，投标无效；
投标人一旦中标后，如因市场变化等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。
表格不够可自行延长

（三）资格证明文件
1、关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
                      项目编号：YXGQ2026145             
            日期：
宜兴市排水有限公司：
我公司（单位）参加本次项目（YXGQ2026145）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGQ2026145）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。
          投标人签名：

          投标人公章：


2、法定代表人授权委托书（格式）： 

法定代表人授权书

                                                        项目编号：YXGQ2026145                                       

                                                        日期：

宜兴市排水有限公司、江苏春为全过程工程咨询有限公司：



                    系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。



我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。



在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。



被授权代表人情况：



姓名：           性别：        年龄：         职务：



身份证号码：                   手机号码：



办公电话：                     传真：



通讯地址：



被授权代表人签名：                  



单位名称（公章）：



法定代表人签名：


3、资格性证明材料                                               
投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

① 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书；（投标时必须提交相应原件或公证件）；
② 银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；
③ 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

④ 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

⑤ 投标人为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）。

⑥ 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

⑦ 投标保证金交纳证明（银行转账）复印件；

⑧ 配备专业潜水员证的专业人员1名（投标文件中提供证书复印件及近三个月内任意一个月的社保证明复印件，原件开标时提供）；

⑨ 配备硫化氢合格证书的专业人员1名（投标文件中提供证书复印件及近三个月内任意一个月的社保证明复印件，原件开标时提供）；

⑩ 配备有毒有害有限空间作业证书的人员1名（投标文件中提供证书复印件及近三个月内任意一个月的社保证明复印件，原件开标时提供）；

⑪ 配备安全员证书的人员1名（投标文件中提供证书复印件及近三个月内任意一个月的社保证明复印件，原件开标时提供）；

⑫ 投标人须中标后配备专业设备，包括但不限于工具车、吸污车、高压清洗车、QV检测仪器、7.5千瓦或以上抽水泵、移动电源应急泵车、气体检测仪二部（套），三套管堵(气囊口径400mm以下)和六套管堵（气囊口径500mm-1200mm）（在施工过程中，涉及下井作业管堵的气囊需为防爆气囊，投标文件中提供承诺书格式自拟并加盖公章）

⑬ 投标人须承诺接到招标人通知后1个小时内到达现场，若未按指定时间到达现场，扣除5000元/次，迟到三次及以上，招标人有权终止合同。（投标文件中提供承诺书格式自拟并加盖公章）

⑭ 投标人须具有淤泥无害化处理的能力，无害化处理服务期须包含本项目服务期，否则无效（投标文件中提供承诺书格式自拟并加盖公章）；中标后一周内需向采购人提供与淤泥无害化处理单位合同原件、淤泥无害化处理单位的营业执照复印件、业绩复印件及具有污泥处理服务企业等级证书复印件。
注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

          投标人签名：

          投标人公章：

（四）技术条款及相关要求偏离表（格式）：

技术条款及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGQ2026145 

	序号
	项目名称
	招标内容
	投标内容
	正偏离/负偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

（五）投标人企业概况（格式）

投标人企业概况

投标人名称（盖章）：               项目编号： YXGQ2026145             

	公司名称
	
	营业执照编号
	

	法定代表人
	
	注册地址
	

	企业资质
	
	成立时间
	

	公司主要业务综述
	


投标人签名：                                    日期：

（六）项目人员配置清单（格式）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	身体状况
	是否驻扎现场
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 表格不够可自行延长。

2.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经招标人同意。擅自更换或不到位属违约行为。
投标人签名：                                    日期：

（七）招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

（八）要求招标人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（九）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）




法定代表人身份证复印件


反面








法定代表人身份证复印件


正面








被授权代表身份证复印件


反面











被授权代表身份证复印件


正面
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